GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SIN   COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA SUB-COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

CONSTRUÇÃO DE 15 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRÓ-MORADIA MEMÓRIA DE CÁLCULO - 6ª MEDIÇÃO - SÃO RAFAEL

LEGENDA: C /P= COMPRIMENTO/PERÍMETRO; L = LARGURA; H = ALTURA; Q = QUANTIDADE; T = TAXA EXECUTADA; N = Nº DE REPETIÇÕES; A/V=ÁREA/VOLUME

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	C/P	L	H	A/V	Q	T	N	TOTAL	PREVISTO	DIFERENÇA

**011** 10
1004

SÃO RAFAEL - INFRA SERVIÇOS COMPLEMENTARES
TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018

M2	440

1005

1006

1007

PROJETO DE REDE ELETRICA, AREA DE 13.750,01M² A 41.250,00M², OBSERVAÇÃO ÁREA CONSIDERADA PARA  PARTIDOS URBANISTICOS PARA RUAS 15% DA ÁREA DO TERRENO PARA PRAÇAS E EQUIPAMENTOS 20%.

PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DISTRIBUIÇÃO ATÉ 15.000,00M².

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, ÁREA ATÉ 2.500,00M², OBSERVAÇÃO  ÁREA CONSIDERADA PARA RUAS E DE 20% DA ÁREA DO TERRENO E PARA PRAÇAS E EQUIPAMENTOS 15%.

UND

M2

M2

440,00

2.950,00

2.950,00

2.950,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2950

2950

2950

SAO RAFAEL - CASA

03

0304

FUNDAÇÕES

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE  COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DEMÃOS AF_2018.	M2

14,64

1,00

14,64

06

0605

COBERTURA
MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6X6,
0,0036 M3/M (ANGELIM LOURO)	M

63,00

1,00

63,00

07

0703

REVESTIMENTO
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES
DE  AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M²,	M2
ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014

758,66

APLICAÇÃO DE GESSO SARRAFEADO NA ARÉA DA SALA/ESTAR.
APLICAÇÃO DE GESSO SARRAFEADO NA ARÉA DA SALA/ESTAR.
APLICAÇÃO DE GESSO SARRAFEADO NA ARÉA DA SALA/ESTAR.
APLICAÇÃO DE GESSO SARRAFEADO NA ÁREA DA SALA/ESTAR.

APLICAÇÃO DE GESSO SARRAFEADO NA ÁREA DO QUARTO 01.
APLICAÇÃO DE GESSO SARRAFEADO NA ÁREA DO QUARTO 01.
APLICAÇÃO DE GESSO SARRAFEADO NA ÁREA DO QUARTO 01.
APLICAÇÃO DE GESSO SARRAFEADO NA ÁREA DO QUARTO 01.

APLICAÇÃO DE GESSO SARRAFEADO NA ÁREA DO QUARTO 02.
APLICAÇÃO DE GESSO SARRAFEADO NA ÁREA DO QUARTO 02.
APLICAÇÃO DE GESSO SARRAFEADO NA ÁREA DO QUARTO 02.
APLICAÇÃO DE GESSO SARRAFEADO NA ÁREA DO QUARTO 02.

APLICAÇÃO DE GESSO SARRAFEADO NA ÁREA DA COZINHA, ACIMA DE 1,50M. APLICAÇÃO DE GESSO SARRAFEADO NA ÁREA DA COZINHA, ACIMA DE 1,50M. APLICAÇÃO DE GESSO SARRAFEADO NA ÁREA DA COZINHA, ACIMA DE 1,50M. APLICAÇÃO DE GESSO SARRAFEADO NA ÁREA DA COZINHA, ACIMA DE 1,50M.

2,57

4,07

8,05

2,14

3,33

2,42

2,42

2,43

2,35

5,45

3,33

2,78

2,15

1,90

1,15

2,10

2,50

1,00

1,00

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

1,00

2,50

2,50

1,00

1,00

1,00

1,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

215,06

57,83

36,63

72,45

48,15

238,50

74,93

54,45

54,45

54,68

239,40

52,88

49,05

74,93

62,55

65,70

19,35

17,10

10,35

18,90

0706

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
AMBIENTES RESIDENCIAIS.	M2 AF_05/2017_P

317,69

	APLICAÇÃO DE PLACAS EM GESSO NA ÁREA
DE ESTAR/SALA.		3,62	2,95					9	96,11			
	APLICAÇÃO DE PLACAS EM GESSO NA ÁREA
DO QUARTO 1.		3,33	2,42					9	72,53			
	APLICAÇÃO DE PLACAS EM GESSO NA ÁREA
DE CIRCULAÇÃO.		1,00	1,13					9	10,17			
	APLICAÇÃO DE PLACAS EM GESSO NA ÁREA
DO QUARTO 2.		3,33	2,78					9	83,32			
	APLICAÇÃO DE PLACAS EM GESSO NA
COZINHA.		2,94	2,1					9	55,57			
													
13	INSTALAÇÃO ELETRICAS												

1302	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA   10A/250V,	CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	

UND								

63,00			
							14		4,50				

1303	PONTO	DE		ILUMINAÇÃO	RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA		E	CHUMBAMENTO	(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	

UND								

36,00			
							8		4,50				

1305	DISJUNTOR	TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	
UND								
27,00			
							3		9,00				
1306	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4    PARA   SPDA -
FORNECIMENTO   E   INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND								9,00			
							9		1,00				

1307	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	
UND								
9,00			
							9		1,00				

1308	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS,	RESIDENCIAL,	INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016	

UND								

5,00			
							5		1,00				

1309	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015	
M								
270,00			
							30		9,00				

1310	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL,  PVC,  DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	

M								

135,00			
							15		9,00				

1312	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1  LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	

UND								

72,00			
							8		9,00				

1313	DISJUNTOR	TERMOMAGNETICO	BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	
UND								
9,00			
							9		1,00				

1316	DISJUNTOR MONOFÁSICO DR 20A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL
MONOPOLAR , 30A	
UN								
9,00			
							9		1,00