RELATÓRIO FOTOGRAFICO – 4ª MEDIÇÃO
OBRA: EXECUÇÃO DE 16 UNIDADES RESIDENCIAIS, BEM COMO A INFRAESTRUTURA DO ENTORNO DAS REFERIDAS UNIDADES NO MUNICÍPIOS DE CARNAUBAIS, CONFORME O CONTRATO CENTRAL CR N° 0163817-93/2005.
CONTRATO: 001/2021 - SIN	DATA DA MEDIÇÃO: 02/02/2022.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 7ª MEDIÇÃO

EXECUÇÃO DE 15 UNIDADES RESIDENCIAIS DE 45 M², BEM COMO A INFRAESTRUTURA DO ENTORNO DAS REFERIDAS UNIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO RAFAEL /RN, CONFORME O CONTRATO CENTRAL CR N° 0163817-93/2005.

CONTRATO: 001/2021-SIN

AGOSTO 2023

RELATÓRIO FOTOGRAFICO – 7ª MEDIÇÃO
OBRA: EXECUÇÃO DE 15 UNIDADES RESIDENCIAIS, BEM COMO A INFRAESTRUTURA DO ENTORNO DAS REFERIDAS UNIDADES NO MUNICÍPIOS DE SÃO RAFAEL -RN , CONFORME O CONTRATO CENTRAL CR N° 0163817-93/2005.
CONTRATO: 001/2021 - SIN	DATA DA MEDIÇÃO: 11/08/2023.

SÃO RAFAEL – CASAS

– REVESTIMENTO

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014. Aplicação de reboco sarrafeado nas demais casas que estavam invadidas. Obs: Casa já está aplicada revestimento cerâmico.

REVESTIMENO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSOES  20X20CM, ARGAMASSA  TIPO  AC  II,  APLICADAS  EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

RELATÓRIO FOTOGRAFICO – 7ª MEDIÇÃO
OBRA: EXECUÇÃO DE 15 UNIDADES RESIDENCIAIS, BEM COMO A INFRAESTRUTURA DO ENTORNO DAS REFERIDAS UNIDADES NO MUNICÍPIOS DE SÃO RAFAEL -RN , CONFORME O CONTRATO CENTRAL CR N° 0163817-93/2005.
CONTRATO: 001/2021 - SIN	DATA DA MEDIÇÃO: 11/08/2023.

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P.
Aplicação de forro nas demais casas que estavam invadidas.

- PAVIMENTAÇÃO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014.
Nas demais casas que antes estavam invadidas.

RELATÓRIO FOTOGRAFICO – 7ª MEDIÇÃO
OBRA: EXECUÇÃO DE 15 UNIDADES RESIDENCIAIS, BEM COMO A INFRAESTRUTURA DO ENTORNO DAS REFERIDAS UNIDADES NO MUNICÍPIOS DE SÃO RAFAEL -RN , CONFORME O CONTRATO CENTRAL CR N° 0163817-93/2005.
CONTRATO: 001/2021 - SIN	DATA DA MEDIÇÃO: 11/08/2023.

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017.
13 - INSTALAÇÃO ELETRICAS

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM
BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. Nas demais casas que estavam invadidas.